Załącznik nr 13  do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

„Budowa kanalizacji we wsi Turkowy w gm. Perzów”

| l.p. | wyszczególnienie | j.m. | Zakres rzeczowy | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | W tym na VAT przypada [zł] | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kanalizacja grawitacyjna – DN 200 PVC SN8 | mb |  |  |  |  |  |
| 2 | Kanalizacja grawitacyjna – DN 160 PVC SN8 | mb |  |  |  |  |  |
| 3 | Kanalizacja ciśnieniowa – DN 160 PEHD PN 10 | mb |  |  |  |  | 30-10-2016 |
| 4 | Kanalizacja ciśnieniowa – DN 90 PEHD PN 10 | mb |  |  |  |  |  |
| 5 | Przepompownia P-1 (zbiornik z polimerabetonu, fi 1500 mm + wyposażenie + wlz) | kpl. |  |  |  |  | 30-10-2016 |
| 6 | Przepompownia P-2 (zbiornik z polimerabetonu, fi 1200 mm + wyposażenie + wlz) | kpl. |  |  |  |  | 30-10-2016 |
| 7 | Włączenie przepompowni w istniejący system sterowania i monitorowania | kpl. |  |  |  |  |  |
| 8 | Przeciski / przewierty | mb |  |  |  |  |  |
| 9 | Odtworzenie nawierzchni dróg, wjazdów itp. | m2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Naprawa dróg gruntowych | m2 |  |  |  |  |  |

Wykonawca: