UCHWAŁA  NR  XI/70/2004

RADY GMINY PERZÓW

Z DNIA  9 MARCA 2004 R.

# w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Perzów

Na podstawie  art. 19 ust. 1  ustawy  z dnia 7 czerwca  2001 r.  o zbiorowym  zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  /Dz. U. Nr  72, poz.  747 ze zmianami/  Rada Gminy Perzów  uchwala , co następuje:

§   1

## Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Perzów o treści określonej w załączniku do uchwały.

§   2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik do uchwały Nr XI/70/2004 Rady Gminy Perzów

z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Perzów

# Regulamin dostarczania wody  i odprowadzania ścieków

Rozdział I

## Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania

ścieków wykonywanych na obszarze  Gminy Perzów przez Gminę Perzów, zwaną dalej

Gminą.

2.  Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu,

uzdatnianiu i dostarczaniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzoną przez

Gminę.

3.  Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność polegającą na odprowadzaniu

i oczyszczaniu ścieków prowadzoną przez Gminę.

§ 2

1.  Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy

o zaopatrzenie  w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między Gminą a odbiorcą

zwanej dalej umową.

2.  Odbiorcą usług jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej

umowy z Gminą zwany dalej odbiorcą.

§ 3

Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ ustawa” należy przez to rozumieć

ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami/ na podstawie, której regulamin został opracowany.

## Rozdział II

## Warunki przyłączenia do sieci

§ 4

1.  Gmina jest obowiązana przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się

o przyłączenie, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te

uwarunkowane są: usytuowaniem nieruchomości, zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci

wodociągowej oraz zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2.  W przypadku gdy nieruchomość odbiorcy usytuowana jest w miejscu, dla którego w

momencie realizacji przyłącza plany rozwoju i modernizacji nie przewidują wyposażenia

w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne odbiorca może je wybudować na własny koszt,

po wcześniejszym uzgodnieniu w umowie o przyłączeniu warunków technicznych

oraz warunków ich odpłatnego przekazania Gminie Perzów.

3.  Realizację budowy przyłącza do sieci wodociągowej, studni wodomierzowej i pomieszczenia

przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego zapewnia na własny koszt osoba

ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

4.  Realizację budowy przyłącza do sieci kanalizacyjnej, urządzenia pomiarowego-na odcinku

łączącym wewnętrzną instalację kanalizacyjną  nieruchomości odbiorcy z pierwszą

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku, do granicy nieruchomości

- zapewnia na koszt własny osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci.

5.  Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Gmina, a urządzenia

pomiarowego odbiorca.

§ 5

Przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączeniu i po spełnieniu warunków przyłączenia, określonych przez Gminę.

§ 6

1.  Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może wystąpić osoba,

która ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,

albo osoba która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

2.  Osoba, o której mowa w ust. 1 składa Gminie wniosek o określenie warunków przyłączenia.

Wzór wniosku ustala  Gmina.

§ 7

1.  Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności

zawierać:

- oznaczenie wnioskodawcy,

- określenie:

  - rodzaju i parametrów instalacji odbiorcy,

  - charakterystyki zużycia wody,

  - rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców również jakości

odprowadzanych ścieków,

  - przeznaczenia wody,

- informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie

dostarczana woda, a w szczególności:

  - powierzchnię użytkową i rodzaj lokalu ( mieszkaniowy, usługowy,

przemysłowy, inny), który ma być zasilany w wodę,

  - wyposażenie lokalu i obiektu w istniejące urządzenia zużywające wodę i

odprowadzające ścieki,

4)   proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba, ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna

załączyć:

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której

dotyczy wniosek,

- aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości, względem

istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń

uzbrojenia terenu.

§ 8

1.  Gmina określa  warunki przyłączenia do sieci i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem

umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 6.

2.  Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

3.  Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

- miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami

odbiorcy,

- wymagania dotyczące:

  - miejsce zainstalowania wodomierza głównego,

  - miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

  - jakości odprowadzonych ścieków,

  - terminu ważności warunków przyłączenia.

§ 9

Umowa o przyłączenie do sieci określa w szczególności:

- strony zawierające umowę,

- zakres prac projektowych i budowlano – montażowych oraz prac związanych

z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony,

- sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli

dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia,

- terminy:

  - zakończenia budowy przyłącza oraz przeprowadzenia niezbędnych

prób i odbiorów częściowych,

  - przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza,

- przewidywany termin rozpoczęcia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania

ścieków, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy

o przyłączenie, inne ustalenia w uzasadnionych przypadkach.

§ 10

1.  Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych

i budowlano montażowych.

2.  Próby i odbiory częściowe oraz końcowe, o których mowa w umowie o przyłączenie do sieci

są przeprowadzone przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron w protokołach, których

wzory określa Gmina.

## Rozdział III

## Zawieranie umów

§ 11

1.  Zawieranie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została

przyłączona do sieci.

2.  Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu

budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub, z której mają być odprowadzane

ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym.

3.  Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest

z właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości współnej.

4.  Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielololalowego, o którym jest mowa w ust. 3

Gmina zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeżeli są spełnione następujące

warunki:

- wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z

obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Gminą,

- możliwy jest odczyt wodomierzy,

- wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania, co winien udokumentować stosownymi zgodami lokatorów,

- uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

5.  Gmina może wyrazić zgodę na zawarcie umów z korzystającymi z lokali osobami, o których

mowa w ust. 2 i 3, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki , o których mowa

w ust. 4.

§ 12

1.  Umowa zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

- ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz

warunków ich świadczenia,

- sposobów i terminów wzajemnych rozliczeń,

- praw i obowiązków stron umowy,

- procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

- okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie

warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

2.  Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Gminę środków

technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 13

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Gmina uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy określającego sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,

w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych oraz sposób sprawowania kontroli jakości i ilości ścieków.

## Rozdział IV

## Obowiązki Gminy

§ 14

1.  Gmina ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim

ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

a także zapewnić wymaganą przez przepisy prawa jakość dostarczanej wody i parametry

odprowadzanych ścieków.

2.  Minimalna ilość dostarczanej wody winna być określona w umowie.

§ 15

1.  Gmina obowiązana jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej.

2.  Gmina jest obowiązana do informowania odbiorców o jakości dostarczanej wody

i parametrach odprowadzonych ścieków.

§ 16

W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Gmina powinna zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorców o jego lokalizacji.

§ 17

1.  O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody lub odprowadzaniu ścieków

Gmina powinna poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na

dwa dni przed planowanym terminem.

2.  Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę  i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego

poinformowania odbiorców w przypadku gdy nastąpi:

- awaria sieci bez możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania

ścieków,

- podejrzenia, że dalsze funkcjonowanie sieci stworzy bezpośrednie zagrożenie dla

życia, zdrowia lub środowiska.

3.  O  wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzeniu ścieków, o których mowa w ust. 2

Gmina niezwłocznie poinformuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 18

Gmina zobowiązana jest do zainstalowania i utrzymania u odbiorcy wodomierza głównego wraz z zaworem głównym.

## Rozdział V

## Obowiązki Odbiorcy

§ 19

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Gminy.

§ 20

Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz dostępu osób nieuprawnionych do tych pomieszczeń.

§ 21

Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Gminy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.

§ 22

Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Gminy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmian użytkownika lokalu.

§ 23

Odbiorca winien poinformować Gminę o wszelkich zmianach technicznych  w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

§ 24

Dostarczający ścieki obowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Gminy o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 25

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 26

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą.

§ 27

Odbiorcy usług zobowiązani  są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Gminę oraz nie utrudniający działalności Gminy, a w szczególności do:

- użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia

skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

- użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń

funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

- poinformowania Gminy o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego

ustalania opłat za odprowadzanie ścieków,

- wykorzystanie wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie

w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci.

#### Rozdział VI

Prawa Gminy

§ 28

Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Gminy, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 29

Gmina ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w § 11.

§ 30

1.  Gmina może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

- przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie

z przepisami prawa,

- odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu

otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

- jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach

prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,

- został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków,

to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

2.  Gmina w przypadku odcięcia dostawy wody jest obowiązana do równoczesnego

udostępnienia  zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi

i poinformowania  o możliwościach korzystania z tego punktu.

3.  Gmina o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz

o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia

powiatowego inspektora sanitarnego, wójta gminy oraz odbiorcę, co najmniej na 20 dni przed

planowanym terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 31

Gmina może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usługi.

§ 32

Uprawnieni przedstawiciele Gminy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Gminę,

a także sprawdzenia ilości ścieków wprowadzanych do sieci.

## Rozdział VII

## Obsługa i prawa odbiorcy

§ 33

Gmina winna zapewnić odbiorcom należyty poziom usług, a szczególnie winna w siedzibie

Gminy wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

§ 34

Gmina zobowiązana jest do udzielenia na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 35

Na zgłoszone reklamacje Gmina winna reagować bez zbędnej zwłoki nie dłużej jednak niż

w ciągu 2 dni.

§ 36

W przypadku obniżenia jakości dostarczanej wody Gmina winna udzielić odbiorcy upustu na zasadach określonych w umowie.

## Rozdział VIII

## Sposób rozliczeń

§ 37

Rozliczenie za zbiorowe dostarczenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Gminę z odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 38

1.  Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2.  Zawór główny za wodomierzem jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu

cywilnego.

3.  W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych

ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy,

z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym

a sumą odczytów wodomierzy w lokalach.

§ 39

W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 27 ust.3 ustawy.

§ 40

### W przypadku awarii wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego  zużycia wody i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

§ 41

1.  Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2.  W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą

ilości dostarczonej wody lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie

zużytej.

§ 42

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt dostarczającego ścieki.

§ 43

1.  Gmina i odbiorca określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania

terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2.  Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

3.  Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki w terminie

określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.

4.  W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności,

a na żądanie odbiorcy jej zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o zwrot.

§ 44

Przy rozliczeniach z odbiorcami , Gmina obowiązana jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24, ust.8 ustawy.

§ 45

Gmina ogłasza taryfę w miejscowej prasie.

§ 46

1.  Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

2.  Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzania ścieków.

## Rozdział IX

## Zasady korzystania ze stacji zlewnej

§ 47

1.  Gmina obowiązana jest prowadzić stację zlewną do przyjmowania ścieków dowożonych

ze zbiorników bezodpływowych.

2.  Warunkiem korzystania ze stacji zlewnej jest posiadanie zezwolenia na opróżnianie

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

3.  Podstawą ustalania należności za dowożone do stacji zlewnej ścieki jest iloczyn ilości ścieków

opłaty za 1m3 określonej w taryfie, o której mowa w § 44.

4.  Gmina w ramach kontroli sprawdza jakość ścieków dowożonych, czy nie przekraczają

dopuszczalnych wartości określonych w umowie.

5.  Gmina kontroluje dowożone ścieki i obciąża dostawcę ścieków za wykonane analizy

zgodnie z umową.

6.  Opłaty dodatkowe za przekroczenia dopuszczalnych stężeń określa umowa.

7.  W przypadku uporczywego przekraczania stężeń przez dostawcę ścieków Gmina może

rozwiązać umowę w sposób określony w umowie.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 48

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 49

Gmina zobowiązana jest do udostępnienia niniejszego regulaminu odbiorcom usług.