Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

| Oznaczenie | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiary otworu [m] uwaga: przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów w naturze | 2,35 x 2,05 | 1,7 x 0,9 | 2,5 x 1,1 | 1,1 x 2,05 | 2,7 x 2,3 | 1,73 x 1,2 |
| Rodzaj wyrobu | PVC, białe, trzyszybowe | PVC, białe, trzyszybowe | PVC, białe, trzyszybowe | 1 szt. PVC, 2 szt. konstrukcja aluminiowa, białe, trzyszybowe | PVC, białe, trzyszybowe | PVC, białe, trzyszybowe |
| Ilość sztuk | 66 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Wizualizacja |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi | Przy 52 szt. należy przewidzieć poszerzenie ościeżnicy/słupka z uwagi na stalowy dźwigar biegnący środkiem otworu okiennego | - | - | 2 sztuki przylegają do drzwi D-1 | - | - |

| Oznaczenie | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiary otworu [m] uwaga: przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów w naturze | 1,2 x 3,0 | 0,93 x 2,14 | 2,49 x 3,27 | 1,77 x 3,04 |
| Rodzaj wyrobu | Konstrukcja aluminiowa, trzyszybowe, szyba bezpieczna | Konstrukcja aluminiowa, trzyszybowe, szyba bezpieczna | Konstrukcja aluminiowa, trzyszybowe, szyba bezpieczna | Konstrukcja aluminiowa, trzyszybowe, szyba bezpieczna |
| Ilość sztuk | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K] | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Wizualizacja |  |  |  |  |
| Uwagi | Drzwi w połowie przeszklone z dodatkowym naświetlem górnym, przylegają do okien O-4 | Drzwi w połowie przeszklone | Drzwi w połowie przeszklone z dodatkowym naświetlem bocznym i górnym | Drzwi w połowie przeszklone z dodatkowym naświetlem górnym |